## 요구사항정의(1)
고성능 컴퓨팅(HPC) 및 병렬 프로그래밍 환경 구축 및 안정화 | 로그 데이터 수집, 저장, 검색, 분석 기능 구현 | 계산노드에서 수행되는 응용에서 발생하는 다양한 데이터를 수집, 저장, 검색, 분석할 수 있는 기능이 요구된다.
| 사용자별, 작업별 로그 데이터 관리 기능 제공 | 사용자의 작업별 로그 데이터를 분류 및 관리하는 기능이 제공되어, 각 사용자와 작업의 성능과 문제점을 도출할 수 있고 개별적으로 분석 및 개선 가능해야 한다. | 사용자별 응용의
| 병렬 프로그램의 실행 상태, 성능 의 실시간 모니터링 기능 제공 | 병렬 프로그램 실행중 발생하는 각 작업별 리소스를 작업 노드별로 모니터링 하는 기능이 요구된다. | 분석응용이 실행되고 있는 노드를 모아서 보여주는 기능, 필터링해서 보여주는 기능 | 병렬 프로그램의 실행 상태와 성능을 모니터링 가능 기능을 제공하여 ~~ , 병렬 프로그램의 실행 중 발생하는 리소스 모니터링
| 병렬 분산 처리를 위한 효율적인 라이브러리 구축 및 테스트 | HPC 시스템의 병렬 분산 처리를 지원하는 라이브러리의 구축 및 테스트 검증이 요구 된다. | mpi 라이브러리 구축 및 셈플 프로그램 테스트 | HPC 시스템의 성능을 높이기 위한 병렬 분산 처리를 지원하는 라이브러리를 구축 및 테스트 한다.
| 분석 응용 프로그램의 에러 및 예외 처리 프로세스 구현 | 병렬 처리 시스템에서 발생할 수 있는 에러 및 예외 상황에 대비한 시스템의 구축이 요구된다. | 분석응용의 상태를 개발자가 알수 있도록 하는 기능
| HPC 시스템에 대한 사용자 인터페이스 및 API 제공 | HPC 시스템을 활용할 수 있도록 사용자 인터페이스 및 API 가 요구된다. | front 엔지니어와 시스템간 필요한 API 정의 및 구현
| 시스템의 성능 모니터링 및 리포트 생성 기능 제공 | HPC 시스템의 성능을 정기적으로 모니터링하고 성능 리포트를 하는 기능이 요구된다. | HPC 의 정기점검 리포트
| 병렬 프로그래밍을 위한 개발 환경 구축 | 병렬 프로그램밍을 위한 개발환경이 요구된다. | 모듈 개발시 필요한 라이브러리를 설치하거나 컨테이너 환경을 만드는 업무 | 병렬 프로그램에 필요한 라이브러리 구축, 구축된 라이브러리를 컨테이너화 하는 것
| HPC 사용자 및 개발자를 위한 사용자 문서 제작 | HPC 시스템 및 병렬 처리 라이브러리의 사용자 매뉴얼이 요구된다. | 구축 된 라이브러리를 사용할 수 있도록 지원( 문서)
| 병렬 컴퓨팅 하드웨어 자원 추가 프로세스 구축 | 계산량의 증가로 인한 하드웨어 추가를 할 수 있는 기능이 요구된다.
인실리코 분석응용 지원을 위한 데이터 분산 처리 시스템 구축
| 분석 응용 프로그램 자원 동적 할당 시스템 구축 | 분석 응용 작업 수행 시 리소스 메니지먼트 시스템이 요구된다.
| 분석 응용 단계별 산출물 관리 | 모듈 실행 단계별 결과 산출물의 확인 기능이 요구된다.
| 성능 모니터링 및 최적화 도구 제공 | 시스템의 성능을 확인할 수 있는 기능 제공 및 필요한 패키지 구축 및 지원이 요구된다.
| 바이오 빅데이터 처리 결과 전달을 위한 메시징 시스템 구축 | HPC에서 발생하는 메시지를 확인할 수 있어야 한다.
| HPC 산출물 관리 프로세스 구축 | HPC 에서 발생한 데이터의 오래된 데이터 삭제 및 이동, 백업, 백업 데이터 삭제를 할 수 있어야 한다.
| 바이오 빅데이터 처리 시스템 모니터링 및 알람 시스템 구현 | HPC 시스템의 안정성 위해 모니터링 및 알람 시스템 구축 , HPC 시스템의 운용 안정성을 위한 모니터링과 그에 따른 알람 시스템 구축
| 분석응용 실행 결과 상태 리포팅기능 제공 | 분석응용의 작업 실패 시 재 실행 여부를 사용자에게 보고 하는 기능이 요구된다.
| 인실리코 분석응용 버전 관리 및 업데이트 시스템 구축 | 모듈 개발자가 작성한 응용의 버전관리 , HPC 시스템에 응용을 업데이트하는 기능이 요구된다.
시스템 분석 및 전략 수립을 통한 병렬 분산처리 라이브러리 구축 | 병렬 분산처리 라이브러리 버전 리스트 문서 제공 | 병렬 분산처리 라이브러리의 목록을 확인할 수 있어야 한다.
| 병렬 라이브러리에 대한 교육 및 문서 지원 | 구축된 라이브러리에 대한 사용자 교육과 문서가 요구된다.
| 병렬 라이브러리 패키지 업데이트 및 유지보수 시스템 구축 | 구축된 라이브러리의 안정화를 위해 패키지 업데이트 및 유지보수 프로세스가 요구된다.
| 분산처리 라이브러리에 대한 성능 벤치마킹 도구 제공 | 분산처리 라이브러리의 성능을 측정하고 평가하는 벤치마킹 도구가 요구된다. | LINPACK
| 분산처리 라이브러리 사용자 인터뷰를 통한 요구사항 적용 | 병렬 라이브러리 사용자의 요구사항을 적용하는 기능이 요구된다.
| 별령 분산처리 운영 환경및 개발 환경 구축 | 개발의 효율성을 위해 운영 및 개발 환경의 분리가 요구된다.
| 병렬 라이브러리 사용을 위한 샘플 코드 및 튜토리얼 제공 | 사용자들이 라이브러리를 쉽게 사용할 수 있도록 비교 대상이 될 수 있는 샘플 코드와 튜토리얼 등의 레퍼런스가 요구된다. | 컨테이너와 함께 제공되는 레퍼런스 코드
| 지속적인 통합배포 프로세스 구축 | 분석 응용 시스템의 지속적인 통합배포 프로세스가 요구된다. | CI/CD
26
매니코어 기반 고성능 컴퓨터 자원 인프라 병렬처리시스템 라이브러리 통합 환경 구축

## 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 병렬 프로그래밍 환경 구축 및
로그 데이터 수집, 저장, 검색, 분석 기능 구현 | 계산노드에서 수행되는 응용에서 발생하는 다양한 데이터를 수집, 저장, 검색, 분석할 수 있는 기능이 요구된다.
| HPC 시스템애서 발생하는 로그 데이터를 수집 할 수 있어야 한다. | 수집기는 HPC 로그 데이터를 수집 할 수 있어야 하며 수집된 데이터에 tag 를 붙힐수 있어야 한다.
| HPC 시스템에서 발생하는 로그 데이터를 분류 할수 있어야 한다. |  | tag 의 key 는 스케줄러의 정보로 구성되어야 한다.
HPC 시스템에서 발생하는 로그 데이터를 사용자가 저장, 분석할 수 있는 도구를 제공 하여야 한다.
사용자별, 작업별 로그 데이터 관리 기능 | 사용자의 작업별 로그 데이터를 분류 및 관리하는 기능이 제공되어, 각 사용자와 작업의 성능과 문제점을 도출할 수 있고 개별적으로 분석 및 개선 가능해야 한다.
작업별, 사용자별 로그데이터가 기록될 서비스가 제공 되어야 한다.
작업별, 사용자별로 로그데이터의 분류가 되어야 한다.
분류된 로그데이터의 특정 데이터를 검색 할 수 있어야 한다.
병렬 프로그램의 실행 상태, 성능 등을 실시간으로 모니터링 할 수 있는 기능 | 병렬 프로그램 실행중 발생하는 각 작업별 리소스를 작업 노드별로 모니터링 하는 기능이 요구된다.
프로그램의 실행 상태를 확인할 수 있어야 한다.
프로그램의 실행 상태를 모니터링 할 수 있어야 한다.
프로그램의 실행 결과를 확인 할 수 있어야 한다.
병렬 분산 처리를 위한 효율적인 라이브러리 구축 및 테스트 | HPC 시스템의 병렬 분산 처리를 지원하는 라이브러리의 구축 및 테스트 검증이 요구 된다.
병렬 분산 처리를 위한 라이브러리 환경을 구축 한다.
병렬 분산 처리를 위한 라이브러리를 이용한 개발환경을 제공 하여야 한다.
병렬 분산 처리를 위한 라이브러리가 포함된 실행환경을 각 소프트웨어별로 제공 하여야 한다.
안정적인 서비스를 위한 에러 및 예외 처리 시스템 구현 | 병렬 처리 시스템에서 발생할 수 있는 에러 및 예외 상황에 대비한 시스템의 구축이 요구된다.
병렬 처리 도중 발생하는 에러 및 예외상황을 파악 할 수 있는 로그 시스템을 제공하여야 한다.
병렬 처리 도중 발생하는 예외상황을 인지 할 수 있는 경보 시스템을 구축 하여야 한다.
병렬 처리 도중 발생한 예외 발생시 사용자에게 통보 될 수 있는 시스템이 제공되어야 한다.
HPC 시스템에 대한 사용자 인터페이스 및 API 제공 | HPC 시스템을 활용할 수 있도록 사용자 인터페이스 및 API 가 요구된다.
HPC 작업 실행에 필요한 요소를 입력 가능한 인터페이스가 제공되어야 한다.
시스템의 성능 모니터링 및 리포트 생성 기능 | HPC 시스템의 안정성 위해 모니터링 및 알람 시스템 구축 , HPC 시스템의 운용 안정성을 위한 모니터링과 그에 따른 알람 시스템 구축
HPC 시스템의 성능을 모니터링 하여 저장 하는 시스템을 구축 하여야 한다.
HPC 시스템 성능을 수집하여 리포트를 작성 할 수 있는 시스템이 구축 되어야 한다.
HPC 시스템 성능 리포트가 매 월 정기적으로 작성되게 하는 자동화 시스템이 구축 되어야 한다.
병렬 프로그래밍을 위한 개발 환경 구축 | 병렬 프로그램밍을 위한 개발환경이 요구된다.
병렬로 수행되는 프로그램의 수행 로그가 수집 되는 환경을 구축 하여야 한다.
병렬 프로그램 별 로그를 분류 할 수 있는 시스템이 구축되어야 한다.
병렬 프로그램 별 로그를 가시화 하여 분석 할 수 있는 시스템이 제공되어야 한다.
HPC 사용자 및 개발자를 위한 문서(시스템) 지원 | HPC 시스템 및 병렬 처리 라이브러리의 사용자 매뉴얼이 요구된다.
HPC 환경을 이용할 수 있도록 지원하는 매뉴얼 문서를 정리할 환경이 제공되어야 한다.
HPC 환경을 이용하여 개발 할 수 있게 하는 개발자용 매뉴얼 문서들이 제공되어야 한다.
HPC 환경을 올바르게 사용 할 수 있게 하는 사용자용 매뉴얼 문서들이 제공되어야 한다.
시스템 확장성 및 고가용성을 고려한 인프라 설계 지원 | 계산량의 증가로 인한 하드웨어 추가를 할 수 있는 기능이 요구된다.
관리 운영 서버의 분리
스케일 아웃 할수 있는 파일시스템
추가되는 고성능 컴퓨팅 인프라 자원의 스케일 아웃할 수 있도록 설계 지원

## 인실리코 분석응용 지원을 위한 데이터 분산 처리 시스템
대규모 데이터를 효율적으로 처리할 수 있는 분산처리 시스템 구현
인실리코 분석응용의 필요한 자원별 시스템 자원 동적 할당 관리 시스템 | 분석 응용 작업 수행 시 리소스 메니지먼트 시스템이 요구된다.
시스템 자원의 효율적 동적 할당을 위한 관리 시스템 구축
시스템 자원의 사용 현황 보고 시스템 구축
시스템 자원 사용 통계 시스템 구축
사용자 친화적인 인터페이스 및 API 제공 | 모듈 실행 단계별 결과 산출물의 확인 기능이 요구된다.
성능 모니터링 및 최적화 도구 제공 | 시스템의 성능을 확인할 수 있는 기능 제공 및 필요한 패키지 구축 및 지원이 요구된다.
데이터 처리 결과의 신속한 전달을 위한 메시징 시스템 구축 | HPC에서 발생하는 메시지를 확인할 수 있어야 한다.
HPC 의 서비스 수행 중 발생한 메세지를 수용할 수 있는 시스템이 구축 되어야 한다.
HPC 병렬 처리 작업의 수행중 발생한 메세지를 수용 할 수 있는 시스템이 구축 되어야 한다.
HPC 작업 수행중 발생하는 리소스 메세지를 수용할 수 있는 메세지 시스템이 구축 되어야 한다.
데이터 롤링 및 로테이션 기능 제공 | HPC 에서 발생한 데이터의 오래된 데이터 삭제 및 이동, 백업, 백업 데이터 삭제를 할 수 있어야 한다.
HPC 시스템의 안정성을 위한 모니터링 및 알림 시스템 구현 | HPC 시스템의 안정성 위해 모니터링 및 알람 시스템 구축 , HPC 시스템의 운용 안정성을 위한 모니터링과 그에 따른 알람 시스템 구축
모니터링 시스템에 HPC 시스템의 안정적 동작을 위한 특이요소를 포함한 모니터링 시스템이 구축 되어야 한다.
HPC 시스템 안정성을 위해 동작중 특이사항을 검출해 낼 수 있는 시스템이 구축되어야 한다.
HPC 시스템 동작중 특이사항 발생 시 관리자에게 보고 할 수 있는 시스템이 구축되어야 한다.
실패한 작업에 대한 자동 재시도 및 오류 복구 기능 | 분석응용의 작업 실패 시 재 실행 여부를 사용자에게 보고 하는 기능이 요구된다.
인실리코 소프트웨어 통합을 위한 확장 가능한 API 설계
데이터 처리의 효율성을 높이기 위한 최적화 전략 수립
인실리코 분석응용 버전 관리 및 업데이트 시스템 구축 | 모듈 개발자가 작성한 응용의 버전관리 , HPC 시스템에 응용을 업데이트하는 기능이 요구된다.
모듈 개발자가 개발한 응용이 배포 될 시스템이 구축되어야 한다.
배포된 응용 소프트웨어의 버전관리가 가능해야 한다.
HPC 시스템에 응용 소프트웨어의 업데이트 및 확인이 가능해야 한다.
병렬 데이터 처리 및 분석 시스템 | 대용량 데이터를 효율적으로 처리, 병렬 처리 알고리즘을 활용할 수 있도록 지원, 다양한 데이터 분석 도구를 제공 및 구축,
사용자 인터페이스 및 환경 구축 | 병렬 프로그램의 실행 상태, 결과 등을 알 수 있도록 지원
에러 및 예외 처리 시스템 지원 | 병렬 프로그램의 특성에 맞춘 에러 및 예외 처리 모니터링? 기능
성능 모니터링 및 최적화 도구 지원, 구축, | 성능을 확인하고 최적화 할 수있는 라이브러리 등을 구축
확장 가능한 시스템 아키텍처 | 파일 시스템을 확장 할 수 있도록 지원? 하는 시스템 ..

## 현 시스템 분석 및 전략 수립을 통한 병렬 분산처리 라이
현재 시스템의 성능, 자원 사용량, 문제점 등을 분석하는 기능 | 병렬 분산처리 라이브러리의 목록을 확인할 수 있어야 한다.
병렬 분산처리 라이브러리 구축 전략 수립
향후 시스템 확장을 위한 로드맵 제시
구축된 라이브러리에 대한 교육 및 문서화 작업 | 구축된 라이브러리에 대한 사용자 교육과 문서가 요구된다.
구축된 라이브러리의 안정화를 위한 패키지 업데이트 및 유지보수 계획 수립 | 구축된 라이브러리의 안정화를 위해 패키지 업데이트 및 유지보수 프로세스가 요구된다.
병렬 분산 라이브러리의 호환성 및 통합성 검사 기능 제공
분산처리 라이브러리에 대한 성능 벤치마킹 도구 제공 | 분산처리 라이브러리의 성능을 측정하고 평가하는 벤치마킹 도구가 요구된다.
사용자 피드백을 통한 라이브러리 개선 절차 수립 | 병렬 라이브러리 사용자의 요구사항을 적용하는 기능이 요구된다.
시스템 장애 대응 및 복구 프로세스 구현 | 개발의 효율성을 위해 운영 및 개발 환경의 분리가 요구된다.
라이브러리 사용을 위한 샘플 코드 및 튜토리얼 제공 | 사용자들이 라이브러리를 쉽게 사용할 수 있도록 비교 대상이 될 수 있는 샘플 코드와 튜토리얼 등의 레퍼런스가 요구된다.
운영과 개발 환경 분리 및 지속적인 통합(CI/CD) 프로세스 구축 | 분석 응용 시스템의 지속적인 통합배포 프로세스가 요구된다.

## 시트1의 사본
고성능 컴퓨팅(HPC) 및 병렬 프로그래밍 환경 구축 및 안정화 |  | 대용량 데이터 처리 시스템 | HPC 시스템이 수행 시 발생하는 데이터를 효율 적으로 관리하는 시스템
|  | 실시간 검색 및 조회 시스템 | 로그 데이터를 실시간으로 수집하고 분석하여 시스템의 상태를 모니터링 하는 기능 및 시스템의 문제점을 빠르게 파악할 수 있는 기능
|  | 장애 예방 및 대응을 위한 로그시스템 | 로그 데이터를 통해 시스템의 문제점을 파악하고, 잠재적인 장애를 미리 예방할 수 있는 기능
|  | 데이터 시각화 시스템 | 시스템의 상태를 한눈에 볼 수 있는 대시보드나 차트 등의 데이터 시각화 기능
|  | 사용자 정의 알람 시스템 | 사용자가 시스템 이상 현상에 대해 알림을 받을 수 있도록 하는 기능
|  | 하드웨어 & 소프트웨어 통합 관리 시스템 | HPC 특성상 여러 하드웨어와 소프트웨어가 동작하는 구조에서 통합 관리할 수 있는 기능
인실리코 분석응용 지원을 위한 데이터 분산 처리 시스템 구축 |  | 병렬 데이터 처리 및 분석 시스템 | 대용량 데이터를 효율적으로 처리, 병렬 처리 알고리즘을 활용할 수 있도록 지원, 다양한 데이터 분석 도구를 제공 및 구축,
|  | 사용자 인터페이스 및 환경 구축 | 병렬 프로그램의 실행 상태, 결과 등을 알 수 있도록 지원
|  | 에러 및 예외 처리 시스템 지원 | 병렬 프로그램의 특성에 맞춘 에러 및 예외 처리 모니터링? 기능
|  | 성능 모니터링 및 최적화 도구 지원, 구축, | 성능을 확인하고 최적화 할 수있는 라이브러리 등을 구축
|  | 확장 가능한 시스템 아키텍처 | 파일 시스템을 확장 할 수 있도록 지원? 하는 시스템 ..
현 시스템 분석 및 전략 수립을 통한 병렬 분산처리 라이브러리 구축
10 | 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 병렬 프로그래밍 환경 구축 및 안정화 |  | 로그 데이터 수집, 저장, 검색, 분석 기능 구현 | HPC 시스템에서 발생하는 다양한 데이터를 수집, 저장, 검색, 분석할 수 있는 기능을 제공, 시스템의 상태의 모니터링 제공 하여 시스템 장애에 대응한다.
|  |  | 사용자별, 작업별 로그 데이터 관리 기능 | 사용자의 작업별 로그 데이터를 분류 및 관리하는 기능 제공, 각 사용자와 작업의 성능과 문제점을 도출할 수 있고 개별적으로 분석 및 개선 가능하다.
|  |  | 병렬 프로그램의 실행 상태, 성능 등을 실시간으로 모니터링 할 수 있는 기능 | 병렬 프로그램의 실행 상태와 성능을 모니터링 가능 기능을 제공하여 ~~
|  |  | 병렬 분산 처리를 위한 효율적인 라이브러리 구축 및 테스트 | HPC 시스템의 성능을 높이기 위한 병렬 분산 처리를 지원하는 라이브러리를 구축 및 테스트 한다.
|  |  | 안정적인 서비스를 위한 에러 및 예외 처리 시스템 구현 | 병렬 처리 시스템에서 발생할 수 있는 에러 및 예외 상황에 대비한 시스템을 구축한다. 이를 통해 시스템의 안정성인 서비스가 제공 가능하다.
|  |  | HPC 시스템에 대한 사용자 인터페이스 및 API 제공 | HPC 시스템을 활용할 수 있도록 사용자 친화적인 인터페이스 및 API 를 제공 한다.
|  |  | 시스템의 성능 모니터링 및 리포트 생성 기능 | HPC 시스템의 성능을 정기적으로 모니터링하고 성능 리포트를 하는 기능을 제공한다.
|  |  | 병렬 프로그래밍을 위한 개발 툴 및 디버깅 도구 제공 | 병렬 프로그램밍을 위한 라이브러리 및 디버깅 도구를 구축하여 병렬 프로그램을 개발할 수 있도록 지원한다.
|  |  | HPC 사용자 및 개발자를 위한 문서(시스템) 지원 | HPC를 올바르게 사용할 수 있도록 지원하는 기능
|  |  | 시스템 확장성 및 고가용성을 고려한 인프라 설계 | 향후 시스템의 확장성을 고려하여 인프라를 설계 지원
11 | 인실리코 분석응용 지원을 위한 데이터 분산 처리 시스템 구축 |  | 대규모 데이터를 효율적으로 처리할 수 있는 분산처리 시스템 구현 | 바이오 빅데이터를 분산 시스템 지원
|  |  | 인실리코 분석응용의 필요한 자원별 시스템 자원 동적 할당 관리 시스템 | 리소스 메니지먼트 (PBS)
|  |  | 사용자 친화적인 인터페이스 및 API 제공 | 사용자 및 엔지니어가 필요한 기능 제공
|  |  | 성능 모니터링 및 최적화 도구 제공 | 시스템의 성능을 확인할 수 있는 기능 제공 및 필요한 패키지 구축 및 지원
|  |  | 데이터 처리 결과의 신속한 전달을 위한 메시징 시스템 구축 | 모니터링, HPC에서 발생하는 메시지 시스템
|  |  | 데이터 롤링 및 로테이션 기능 제공 | HPC 에서 발생한 데이터의 오래된 데이터 삭제 및 이동, 백업, 백업 데이터 삭제 등
|  |  | HPC 시스템의 안정성을 위한 모니터링 및 알림 시스템 구현 | HPC 시스템의 안정성 위해 모니터링 및 알람 시스템 구축
|  |  | 실패한 작업에 대한 자동 재시도 및 오류 복구 기능 | 분석응용의
인실리코 소프트웨어 통합을 위한 확장 가능한 API 설계
|  |  | 데이터 처리의 효율성을 높이기 위한 최적화 전략 수립 | 컨설팅
|  |  | 인실리코 분석응용 버전 관리 및 업데이트 시스템 구축 | 모듈 개발자가 작성한 응용의 버전관리 , HPC 시스템에 응용 업데이트
11 | 현 시스템 분석 및 전략 수립을 통한 병렬 분산처리 라이브러리 구축 |  | 현재 시스템의 성능, 자원 사용량, 문제점 등을 분석하는 기능 | 병렬 분산처리 라이브러리 개선 방안은 도출하기 위한 작업
|  |  | 병렬 분산처리 라이브러리 구축 전략 수립 | 분석 결과를 바탕으로 분산처리 라이브러구축 수출
|  |  | 향후 시스템 확장을 위한 로드맵 제시 | 시스템의 향후 확장 계획을 수립하고 로드맵을 제시
|  |  | 구축된 라이브러리에 대한 교육 및 문서화 작업 | 구축된 라이브러리에 대한 사용자 교육과 문서화 작업을 진행
|  |  | 구축된 라이브러리의 안정화를 위한 패키지 업데이트 및 유지보수 계획 수립 | 구축된 라이브러리의 안정화를 위해 패키지 업데이트 및 유지보수 계획을 수립
|  |  | 병렬 분산 라이브러리의 호환성 및 통합성 검사 기능 제공 | 병렬 분산 라이브러리의 호환성 및 통합성을 검사하는 기능을 제공
|  |  | 분산처리 라이브러리에 대한 성능 벤치마킹 도구 제공 | 분산처리 라이브러리의 성능을 측정하고 평가하는 벤치마킹 도구를 제공
|  |  | 사용자 피드백을 통한 라이브러리 개선 절차 수립 | 사용자 피드백을 수집하고 분석하여 라이브러리를 지속적으로 개선
|  |  | 시스템 장애 대응 및 복구 프로세스 구현 | 시스템 장애가 발생한 경우 대응 및 복구 프로세스를 구현
|  |  | 라이브러리 사용을 위한 샘플 코드 및 튜토리얼 제공 | 사용자들이 라이브러리를 쉽게 사용할 수 있도록 샘플 코드와 튜토리얼을 제공
|  |  | 운영과 개발 환경 분리 및 지속적인 통합(CI/CD) 프로세스 구축 | 운영과 개발 환경을 분리하고, 지속적인 통합(CI/CD) 프로세스를 통해 신속한 배포와 안정적인 운영을 가능 제공
HPC 시스템용 로그 데이터 관리 시스템 구축 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 병렬 프로그래밍 환경 구축 및 안정화 |  | 대용량 데이터 처리 시스템 | HPC 시스템이 수행 시 발생하는 데이터를 효율 적으로 관리하는 시스템 | 로그 데이터 수집을 위한 라이브러리를 제공해야 한다
|  | 실시간 검색 및 조회 시스템 | 로그 데이터를 실시간으로 수집하고 분석하여 시스템의 상태를 모니터링 하는 기능 및 시스템의 문제점을 빠르게 파악할 수 있는 기능 | 로그 데이터의 데이터 분석을 위해서 JSON 데이터 포맷을 지원해야 한다
|  | 장애 예방 및 대응을 위한 로그시스템 | 로그 데이터를 통해 시스템의 문제점을 파악하고, 잠재적인 장애를 미리 예방할 수 있는 기능 | 로그 데이터 수집을 위한 2종 이상의 메세징 관리 도구 인터페이스 API 지원해야 한다
|  | 스케일링 시스템 |  | 컨테이너에서 수집되는 로그중에서 컨테이너 로그와 응용 메시지의 분류 기능을 지원해야 한다
|  | 데이터 시각화 시스템 | 시스템의 상태를 한눈에 볼 수 있는 대시보드나 차트 등의 데이터 시각화 기능 | 사용자별 로그 데이터 분류 기능을 지원해야 한다
|  | 사용자 정의 알람 시스템 | 사용자가 시스템 이상 현상에 대해 알림을 받을 수 있도록 하는 기능 | 로그 데이터의 버전별 호환성을 위한 기능을 지원해야 한다
|  | 하드웨어 & 소프트웨어 통합 관리 시스템 | HPC 특성상 여러 하드웨어와 소프트웨어가 동작하는 구조에서 통합 관리할 수 있는 기능 | 로그데이터 저장과 백업을 위한 기능을 지원해야 한다
스케쥴러에서 병렬 프로그래밍 수행을 위한 컨테이너 실행 기능을 지원해야 한다
2개 이상의 노드에서 실행되는 병령 프로그래밍 환경에서 사용자에게 로그 기능을 지원해야 한다
스케쥴러에서의 유저 권한으로의 실행을 위한 기능을 제공해야 한다
스케쥴러에서 실행 요청되는 사양에 따른 스케쥴러 실행 관리 기능을 제공해야 한다
병렬 프로그래밍 실행을 지원하는 로컬 Repository 를 지원해야 한다
모듈 개발자의 컨테이너를 빌드하여 관리하는 시스템을 지원해야 한다
병렬 프로그램 데이터 분석 및 사용자 환경 구축 인실리코 분석응용 지원을 위한 데이터 분산 처리 시스템 구축 |  | 병렬 데이터 처리 및 분석 시스템 | 대용량 데이터를 효율적으로 처리, 병렬 처리 알고리즘을 활용할 수 있도록 지원, 다양한 데이터 분석 도구를 제공 및 구축, | 병렬 프로그램 환경에서 노드별 실행 상태와 로그 데이터를 확인할수 있어야 한다
|  | 사용자 인터페이스 및 환경 구축 | 병렬 프로그램의 실행 상태, 결과 등을 알 수 있도록 지원 | 병렬 프로그래밍 환경에서 지정된 출력 결과물의 상태를 확인 할수 있어야 한다 (파일, 사이즈 크기등... 기타)
|  | 에러 및 예외 처리 시스템 지원 | 병렬 프로그램의 특성에 맞춘 에러 및 예외 처리 모니터링? 기능 | 병렬 프로그램 환경에서 사용되는 노드의 코어 사용률을 파악 할수 있어한다
|  | 성능 모니터링 및 최적화 도구 지원, 구축, | 성능을 확인하고 최적화 할 수있는 라이브러리 등을 구축 | 병렬 프로그램 환경에서 사용되는 노드의 메모리 사용률을 파악 할수 있어한다
|  | 확장 가능한 시스템 아키텍처 | 파일 시스템을 확장 할 수 있도록 지원? 하는 시스템 .. | 병렬 프로그램 환경에서 사용되는 노드의 네트워크 사용률을 파악 할수 있어한다
직전 실행된 병렬 프로그램 실행 로그와 비교할수 있도록 버전에 맞춘 분석 도구 기능을 제공해야 한다
실행중인 병렬 프로그램 응용을 중지 혹은 취소 시키는 기능을 지원해야 한다(?)
사용자 환경 분석을 위한 분석 로그의 접근 권한 기능을 지원해야 한다
모듈의 실행 분석을 위한 라이브러리 함수 로그 분석 기능을 지원해야 한다 (검토 필요) 모듈 실행시 함수에 function trace 기능으로 enter/exit 로그가 저장되도록 하는 기능에 대한 검토가 필요함
모듈 검증을 위한 검증 실행 기능과 이를 실행하기 위한 실행 노드 분리 실행 기능을 지원해야 한다 (지니/올라프)
데이터 분산 처리를 위한 인실리코 소프트웨어 관리 시스템 구축 현 시스템 분석 및 전략 수립을 통한 병렬 분산처리 라이브러리 구축 |  |  |  | 각 모듈의 실행시 버전별 실행 관리 기능을 지원해야 한다
라이브러리의 버전별 호환성에 따른 실행 검증 기능을 지원해야 한다 (하위 버전 모듈이 포함될시 실행 불가와 같은)
데이터 분선 처리시 스케쥴러 실행 필요한 정보에 각 모듈의 버전과 호환성 체크 기능을 지원해야 한다
컨테이너 실행시 성능 개선을 2개 이상의 컨테이너 실행 기능을 시험해야 한다
벙렬 분산처리 라이브러리 구축시 배포되는 로컬 Repository 의 버전 확인 기능을 지원해야 한다
벙렬 분산처리 라이브러리 실행시 사용되는 DB 의 버전 및 지원되는지 여부를 검사하는 기능을 지원해야 한다
병렬 분산처리 라이브러리 실행시 사용되는 빠른 상태 관리 DB 시스템을 지원해야 한다
병렬 분산 처리 라이브러리에서 접근하는 DB의 로그 기록을 관리하는 시스템을 지원해야 한다
데이터 분산 처리를 위한 사용자별 접근 권한 확인 기능을 지원해야 한다